Procedimiento de Mantenimiento y Limpieza.

En el siguiente cuadro se detallan las instrucciones para obtener un rendimiento máximo de su alfombrilla.

La frecuencia de limpieza debe adaptarse al nivel de tráfico y al tipo de suciedad.

Un mantenimiento regular apropiado:

- prolongará la vida de la alfombrilla, reduciendo el efecto abrasivo de la suciedad sobre la fibra.

- la hará más efectiva, reduciendo el paso de suciedad y humedad desde la alfombra hasta el edificio

- mantendrá por más tiempo su apariencia original, mejorando a su vez la imagen del edificio.

| Aspirado Diario | Aspirar la superficie de la alfombra para retirar la suciedad del relleno. Resulta muy efectivo a pesar del espacio entre los perfiles. Es preferible utilizar un aspirador con abertura con cepillo, en su posición m´s potente. Aspirar también con cierta frecuencia el cajedo bajo la alfombra. Enrollar media alfombra y aspirar debajo. Después hacer lo mismo con la otra mitad. |
| --- | --- |
| Limpieza de manchas (diario) | Restos de chicle deberán ser retirados a diario para evitar dificultades más adelante. Procedimiento recomendado: Blando, remover rascando con un cuchillo poco afilado. Endurecido, tratar con productos específicos como químicos anfriantes (en aerosol) Manchas o derrames accidentales, Procedimiento recomendado: tratar las manchas con el método Spray para moqueta de 3M, - retirar la mayor cantidad posible de suciedad y humedad - agitar el spray y aplicar sobre la superficie afectada - repasar con un paño absorbente |
| Limpieza periódica (mensual) | Mensualmente (o con más frecuencia, dependiendo del nivel de suciedad) -Aspirar, como se indica en el punto 1. -Después, aplicar un Champú para moqueta o un spray limpiador (como el ST20 o el Champú 50 de 3M) y dejarlo penetrar en las fibras un par de minutos. A continuación utilizar una máquina rotativa de suelo con disco para Moqueta para recoger la suciedad de la superficie y recuperar la apariencia de la alfombra. |
| Limpieza restauradora (trimestral) | Cada 3 meses, (dependiendo del nivel de suciedad), deberá limpiarse la alfombra en profundidad. Procedimiento recomendado: Enrollar la alfombra y llevarla a un lugar adecuado. Aplicar Champú con una rotativa de baja velocidad equipada con un disco para moqueta. Aplicar un sistema de extracción de agua caliente (por debajo de 50ºC). Dejar secar antes de exponer de nuevo al tráfico |